Информация МБОУ ООШ № 14

по устранению замечаний по предписаниям Роспотребнадзора и Пожнадзора по состоянию на 01.07.2016 г.

|  |
| --- |
| **По предписанию Роспотребнадзора** |
| № п/п | По предписанию необходимо выполнить | выполнено |
| 1 | Укомплектование пищеблока моечными ваннами – 2 штуки | - |
| 2 | Установка раковин для мытья рук – 2 штуки | - |
| 3 | Установка питьевых фонтанчиков – 2 штуки | Приобретен питьевой фонтанчик – 1 шт. |
| 4 | Облицовка стен пищеблока кафельной плиткой | - |
| 5 | Приобретение посуды для пищеблока (кастрюли разного объёма) | Приобретена кухонная посуда:Кружки – 55 шт.,Тарелки мелкие – 110 шт.,Тарелки глубокие – 55 шт.,Ложки – 55 шт.,Вилки – 55 шт.,Салатники – 55 шт.,Кастрюли 15-20 л – 5 шт. |
| 6 | Подвод воды в кабинет биологии, кабинеты начальных классов | - |
| 7 | Приобретение ростовой мебели в кабинеты | Приобретена ростовая мебель:Парты регулируемые – 80 шт.Стулья регулируемые – 160 шт. |
| 8 | Приобретение холодильника | - |
| 9 | Приобретение мусорных баков – 1 штука | Приобретен мусорный бак |
| 10 | Приобретение производственных столов с металлическим покрытием | - |
| **По предписаниям** **ОГПН** |
| 1 | План эвакуации на светоотражающей основе | - |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (счёт имеется) | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли |
| 3 | Наружный водоём или гидрант | - |
| 4 | Замена системы пожарной сигнализации | - |
| 5 | Пожарные шкафы не выполнены из негорючих материалов (используемый материал древесина) | Приобретено 2 шкафа из негорючих материалов |
| 6 |  | Приобретено новых огнетушителей в количестве 16 штук |

Директор МБОУ ООШ № 14 С.Н. Хачатурян